附件2：

报价表(1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 医用气体系统等设施设备  技术服务 | 床位 | 400 |  |  | 1年 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价 | | | |  | 1年 |

报价表(2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 医用液体储槽 | V=3m³ | 2 |  |
| 2 | 空温式汽化器 | L=100m³/h | 2 |  |
| 3 | 回路汽化器 | L=10m³/h | 1 |  |
| 4 | 氧气减压装置 | 100m³/h | 2 |  |
| 5 | 报警装置 | 声、光报警 | 2 |  |
| 6 | 仪表箱 | /P=0-1.6MPa | 2 |  |
| 7 | 氧气汇流排 | 2\*10 | 1 |  |
| 8 | 汇流排控制柜 | ZQ-1 | 1 |  |
| 9 | 氧气二级稳压箱 | 配套 | 12 |  |
| 10 | 氧气流量计 | MF5200 | 12 |  |
| 11 | 压力监护装置 | 配套 | 12 |  |
| 12 | 负压报警装置 | 配套 | 1 |  |
| 13 | 真空电磁阀 | 配套 | 2 |  |
| 14 | 吸引终端 | V10-48 | 495 |  |
| 15 | 呼叫主机 | YH-968K | 10 |  |
| 16 | 呼叫显示屏 | YH-X245K | 10 |  |
| 17 | 厕所分机 | YH-6089 | 141 |  |
| 18 | 传呼分机 | YH-6399 | 473 |  |
| 19 | 氧气终端 | V10-47 | 495 |  |
| 20 | 真空泵 | 150m³/h | 2 |  |
| 21 | 负压自动控制柜 | ZQ-1 | 1 |  |
| 22 | 负压罐 | 2m³ | 1 |  |