# 第一部分 项目技术、服务及商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **最高限价** |
| 1 | 输液泵 | 台 | 3 | 5300元/台 |
| 2 | 微量泵 | 台 | 3 | 3400元/台 |
| 3 | 可视喉镜 | 台 | 3 | 23000元/台 |

1. **技术参数要求**

**（一）输液泵（单通）**

1、液晶屏幕，可显示内容包括:预置量、累积量、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态等；

2、接口包含：DC12V电源接口、R232接口、USB接口、DC15V输出接口等；

3、模式:流速、点滴；

4、输液精度土5%；

5、预置量设定范围**：**0.1～9999.9 ml、累计量显示范围：0.1～9999.9 ml；

6、速率:流速1-1500ml/h(每级0.1ml/h, 100ml/h以上每级1ml/h)，点滴1-200滴；

7、输液泵适用不少于30种规格(10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml)输液器参数；

8、气泡检测：超声波气泡检测；

9、点滴传感器可插拔；

10、电源电压AC:100-240V, 50/60Hz，内置12V电池≥2300mAh；

11、配备支架，支架有固定台和方向轮。

**（二）微量泵（单通）**

1、适配多种品牌注射器，支持注射器品牌≥30个；

2、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

3、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml 注射器规格；

4、注射精度:≤士2% (泵本身机械精度≤土1%）；

5、内置电池充电可连续工作≥6小时；

6、可以根据实际需要选择在暂停状态内或注射过程中两种快速推注方式；

7、具有限制量设定、输出量查询、KV0 速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能；

8、设备进液防护等级：IPX4；

9、报警提示:开机自检、阻塞、将完成、完成、电池欠压、电池耗尽、待机、交流断开、移动、注射器推杆错误；

10、配备支架，支架有固定台和方向轮。

**（三）可视喉镜**

1、喉镜与显示器可拆卸，便携易用一拖三镜片，喉镜片可消毒反复使用；

2、一键拍照/录制功能；

3、防雾化功能；

4、有线视频输出功能；

5、景深:50mm-500mm；

6、镜头像素:≥200万；

7、分辨率: ≥640\*480；

8、存储：≥8G；

9、显示器可前后自由翻动180°；

10、屏幕:≥3.0寸；

11、光照度:≥150Lux；

12、工作距离:30-90mm；

13、视场角:50°-65°；

14、输入:AC100V-240V50Hz/60Hz，输出:DC 5v，1A；

15、工作环境:温度:5°-40°，湿度:10%-80%，无冷凝；

16、每台包装清单：视频喉镜主机1台、可重复消毒型视频窥视片4片（大型1片、中型2片、小型1片）、内存卡1张、充电座充1个、锂电池2个。

**二、商务要求**

**（一）交货期及地点：**

1、交货期：5天。

2、交货地点：采购人指定地点。

**（二）付款方法和条件：**

1、设备安装完成后，由采购人进行初步验收。自初验合格并试用30天后，无质量问题。采购人组人员进行验收，验收合格后向供应商支付90%的货款，剩余10%作为质保金，质保期为一年。

2、采购人支付的货款中应该包含货物全过程的安装调试费用。

3、支付方式：转账。

**（三）售后服务：**

1、此响应为综合包干价，含运输、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用。

2、 验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及国家相关法律法规的要求，以谈判文件技术指标、商务要求、投标文件响应内容验收。

**第****二部分 “投标文件”格式**

**一、封面**

 **项目**

**投标文件**

**供应商名称：**

**项目编号：**

**包 号：**

**时 间： 年 月 日**

**二、报价函**

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“ ”项目采购需求（项目编号： ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照本采购项目规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币 万元（大写： ）。其中报价产品 为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的投标文件三份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起60天。

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或者加盖个人名章）**：

通讯地址：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**三、报价表**

**项目名称：**

**第 包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **制造商家及规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（万元）** | **总价（万元）** | **交货期** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： （小写）： |

**注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。**

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**四、法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名） XXX 在 XXXX （供应商名称） 处任 XXX （职务名称）职务，是 XXXX（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

**五、法定代表人授权书**

四川省乐至县中医医院：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加 项目（项目编号： ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人**（签字或加盖个人名章）**：

授权代表签字**（签字或加盖个人名章）**：

职 务：

日 期： 年 月 日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书””。

2、附法定代表人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

**六、承诺函**

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人/授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**七、无行贿犯罪承诺函**

四川省乐至县中医医院：

我单位 （供应商名称）及现任法定代表人 ***（姓名，按照注2填写）***在参加本次采购活动前 年内（或“从成立之日起至今”） （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

**八、技术要求应答表**

**项目名称：**

**第 包**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件要求** | **响应文件响应** | **响应/偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

**1、供应商必须把招标项目中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。**

**2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。**

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**九、商务应答表**

**项目名称：**

**第 包**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件要求** | **响应文件响应** | **响应/偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

**1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。**

**2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。**

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**十、供应商报价产品技术要求应答及商务应答所需的相关证明材料**

**注：**

**供应商应按谈判文件的相关要求提供证明材料，格式自拟。**

**十一、供应商类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **是否通过验收** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。**

供应商名称**（加盖公章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**十二、供应商类似项目业绩合同或证明材料**

格式自拟

**十三、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料**

式自拟