## 硬件及网络安全建设部分
按“互联网+”示范中医医院要求，建设达到《数据中心设计规范》（GB50174—2017）B 级及以上标准
序号 | 模块 | 采购项目 | 功能需求描述 | 单位 | 数量
1 | 硬件部分 | 主机房及备机房线路改造 | 其中包括弱电线路（光纤与双绞线路）改上行桥架，强电线路整改，考虑主机房双市电接入改造，主备机房之间网络链路改造。 | 次 | 1
2 |  | 机房环境控制系统升级 | 增加备灾机房环境控制系统建设。 | 套 | 1
3 |  | 主机房备用精密空调移机 | 安置于备机房使用 | 次 | 1
4 |  | 主备机房UPS扩容 | 扩容现UPS机组，根据新增硬件功率，保障断电后主机房持续供电至少2小时，备机房持续供电至少1小时。 | 套 | 1
5 |  | 现备机房大金工业空调移动至主机房备机 | 精密空调故障时启用 | 次 | 1
6 |  | 新备机房增加一台工业空调备机 | 精密空调故障时启用 | 台 | 1
7 |  | 数据中心超融合资源集群（分布式资源集群，含虚拟化软件） | 需要承载新购信息系统，预计配置需要CPU核心数≥500C，内存数≥3T，服务器存储≥150T，每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux等，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等； | 节点 | 6
8 |  | 超融合资源集群内联交换机 | 将超融合各节点进行并联，不使用各节点串联方式。 | 台 | 2
9 |  | 光纤交换机 | 服务器与存储互联，各接入层交换机与核心交换机互联。 | 台 | 2
10 |  | 数据中心存储扩容 | 扩充现存储柜12盘位*10T存储空间，另购置8盘位NAS+8块16TB硬盘存储一套，以节约成本用于存放年限较久远PACS数据。 | 批 | 1
11 |  | 数据中心核心交换机 | 用于两栋大楼之间的核心数据交换，要求交换速率10Gb/s | 台 | 2
12 |  | 内网原虚拟化服务器迁移至前置区利旧 | 迁移后用于前置服务，避免大量采购部署前置服务器。 | 次 | 1
13 |  | 医院部分区域公共无线WIFI覆盖 | 按要求覆盖医院部分区域的公共无线WIFI（包括但不限于针灸科治疗区、检验科等候区、超声心电等候区、门诊大厅、药房等候区、放射等候区、各病区护士站等） | 套 | 1
14 |  | 手术室弱电网络改造 | 用于手麻系统部署，完成所有手术间的弱电线路部署，所有链路部署双线路，考虑后期互联网应用。 | 次 | 1
15 |  | ICU弱电网络改造 | 用于与上级医院的远程会诊，整个病区覆盖无线互联网。 | 次 | 1
16 |  | 智能护理公示系统强弱电网络改造 | 包括护士站电子白板、病房显示屏，床头显示屏等所需弱电线路改造。 | 次 | 1
17 |  | 排队叫号系统强弱电网络改造 | 排队叫号系统配套网络改造（全部检查检验医技科室、门诊大厅导医） | 批 | 1
18 | 网络安全补充建设部分 | 防火墙 | 行政办公楼独立互联网使用 | 台 | 1
19 |  | 上网行为审计系统 | 行政办公楼独立互联网使用 | 套 | 1
20 |  | 安全服务、测评服务费 | 按4个系统完成三级等保测评计算，另包含三年安全服务（含医院网络安全形势分析、渗透测试、安全培训、日常安全巡检等）。 | 套 | 4
21 |  | 运维管理系统 | 网络设备及服务器设备运行监控，操作系统，数据库监控等 | 套 | 1
22 |  | 态势感知系统 | 态势感知是一种基于环境的、动态的、全面的洞察安全风险的能力。它以安全大数据为基础，从全局的角度，提高对安全威胁的发现识别、理解分析和处理反应能力。包含全网日志审计功能。 | 套 | 1
23 |  | 机房现有安全产品升级 | 升级机房现有安全产品保证通过三级等级测评 | 套 | 1
24 |  | 关键数据容灾备份一体机 | 对关键数据实现秒级备份，并将加密后备份数据上传到异地备份容灾。CDP容灾系统 | 套 | 1