## 详细参数
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 计量单位 | 预计工程量
一、 | 主机房及备机房线路改造 | 1.主机房线路改造：对门诊楼2层的主信息机房进行改造，改造内容包括但不限于：弱电线路改造、机柜线路梳理、强电线路改造等。弱电光纤、双绞线采用上走线分槽敷设方式，强电线路采用下走线方式。 2.灾备机房建设：设置6台服务器机柜，并配套光纤配线架、六类非屏蔽配线架及理线设备等，弱电光纤、双绞线采用上走线分槽敷设方式，强电线路采用下走线方式。 3.建设内容包括但不限于所需设备、桥架、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
二、 | 灾备信息机房环境控制系统升级 | 1.灾备信息机房环境控制系统必须与主机房无缝对接，实现合并统一管理。机房动环监控内容包含但不限于机空调监测、供配电监测、事故排风机监测、消防报警监测、环境监测、安全防范系统等。 2.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
三、 | 主机房备用精密空调移机 | 1.将门诊楼2层主机房中的下送风精密空调移机至综合教学行政楼1层的灾备信息机房，作为主空调使用。 2.建设内容包括但不限于所需配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
四、 | 灾备信息机房增加UPS系统 | 1.灾备信息机房新增1台20KVA UPS主机，蓄电池后备时间不低于1小时。 2.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
五、 | 现备机房大金工业空调移动至主机房备机 | 1.将门诊楼4层备用机房中的大金工业空调移机至门诊楼2层主机房作为备用空调使用。 2.建设内容包括但不限于所需配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
六、 | 新备机房增加一台工业空调备机 | 1.综合教学行政楼1层的灾备信息机房新增1台机房专用空调作为备用空调，备用空调的规格型号需满足机房的实际使用负荷。 2.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
七、 | 医院部分区域公共无线WIFI覆盖 | 1.门诊楼门诊大厅、放射科、药房、超声心电、检验科、针灸科治疗等公共区域设置外网无线网络；住院楼1~11层的护士站公共区域设置外网无线网络。 2.根据接入无线AP数量配置合理数量的交换机。 3.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
八、 | 手术室弱电网络改造 | 1.为了完成手麻系统的部署及其他应用，特对住院11层的手术室、复苏室、等候区及医生护士办公室所需的弱电网络及强电电源进行改造。 2.手术室原程控电话改造，通过调整外线及对原有接入线路的梳理，保证原程控电话可用。 3.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
九、 | ICU弱电网络改造 | 1.ICU区域设置外网无线网络，无线AP数量满足ICU区域全覆盖。 2.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
十、 | 智能护理公示系统强弱电网络改造 | 1.为了完成智能护理公式系统的部署，特对智能护理公示系统所需的弱电网络及强电电源进行改造，包括所有病房、ICU的病房门口机、病床分机、护士站病员一览表。 2.拆除住院楼1~11层弱电井原有网络机柜，搬移至医院指定位置，根据智能护理公示系统所需网络点位，新增合理数量的交换机。根据原有机柜设备数量及新增交换机数量配置合理的网络机柜，并将原机柜内的设备及配线移至新机柜。 3.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
十一、 | 排队叫号系统强弱电网络改造 | 1.为了完成排队叫号系统的部署，特对排队叫号系统所需的弱电网络及强电电源进行改造。主要包括在诊室、超声、心电、放射等门口预留诊室门口屏点位，在检验、超声、心电、放射、药房等等候区预留候诊显示屏点位。 2.拆除门诊楼1~4层弱电井原有网络机柜，搬移至医院指定位置，根据排队叫号系统所需网络点位，新增合理数量的交换机。根据原有机柜设备数量及新增交换机数量配置合理的网络机柜，并将原机柜内的设备及配线移至新机柜。 3.建设内容包括但不限于所需设备、配套管线、配套辅材等。 | 项 | 1
十二、 | 数据中心超融合资源集群（分布式资源集群，含虚拟化软件） | 需要承载新购信息系统，预计配置需要物理节点数≥6，CPU物理核心数≥500核，内存数≥3T，服务器裸存储空间≥450T，包含超融合软件（含计算虚拟化、存储虚拟化、管理控制台等）、云原生网络与安全组件、集群双活组件、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux等，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux、阿里龙晰等 | 节点 | 6
十三、 | 超融合资源集群内联交换机 | 将超融合各节点进行并联，不使用各节点串联方式。 | 台 | 2
十四、 | 光纤交换机 | 服务器与存储互联，各接入层交换机与核心交换机互联。 | 台 | 2
十五、 | 数据中心存储扩容及NAS存储 | 现核心存储扩容：现存储柜12盘位*10T存储空间。 | 批 | 1
|  | 国产品牌专业NAS存储， 1、非分布式架构双活统一存储架构、双活NAS,FC传输，非外置网关型架构通过SAN部署数据库类结构化数据、 2、存储双控制器内部高速缓存≥2TB，（不含任何磁盘柜SSD盘模拟缓存），所有内存支持写缓存中数据意外断电保护，统一存储阵列可同时运行SAN和NAS协议，配置FC、iSCSI、NFS、CIFS和S3等传输协议、 3、实际配置≧12块10TB硬盘，PACS数据基于NAS传输。 4、须利旧现有x86和存储资源，实现和主存储之间做数据分钟级快速备份与恢复、 5、具备数据归档功能，要求自动评估数据热度，可将冷数据从存储归档至外部对象存储（具备主存储到分布式对象存储的历史数据在线迁移功能， | 套 | 1
十六、 | 数据中心核心交换机 | 用于两栋大楼之间的核心数据交换，要求交换速率10Gb/s，框式，具有较强扩展性能。 | 台 | 2
十七、 | 数据服务：数据迁移、内网原虚拟化服务器迁移至前置区利旧 | 迁移后用于前置服务，避免大量采购部署前置服务器。所有数据迁移均为在线迁移，不得影响、中断医院原有业务系统的正常运行 | 次 | 1
十八、 | 防火墙 | 带机量≧800，吞吐量≧4.5G, 防火墙设备,含一年AV防病毒,480G M.2硬盘，特征库升级服务,2年 | 台 | 2
十九、 | 上网行为审计系统 | 行为审计数量≧400，吞吐量≧1.8G 应用控制网关设备,含一年特征库升级 | 套 | 1
二十、 | 安全服务、测评服务费 | 按4个系统完成三级等保测评计算 | 项 | 1
|  | 三年网络及硬件技术服务运维：包含但不限于三年内我院不限品牌的自用HIis、PACS等业务系统所生产的业务数据的迁移、所有数据迁移均为在线迁移，不得影响、中断医院原有业务系统的正常运行，另包含三年安全服务（含医院网络安全形势分析、渗透测试、安全培训、日常安全巡检等）。 中标供应商应保证设备入场后不低于1年期的驻场专人1年维保服务，后期远程支持及现场上门服务。 | 项 | 1
二十一、 | 运维管理系统 | 基本功能：网络设备及服务器设备运行监控，操作系统，数据库监控等、 一：网络设备+操作系统+数据库+中间件+标准应用+UPS+温湿度探针授权包（预计300节点）。 二、产品功能主要包括： 2.1、自定义监控首页、巡检管理、日志管理、历史记录、拓扑管理、网络设备及线路性能分析、服务器硬件管理、操作系统管理、数据库管理、中间件管理、标准应用管理、告警管理、报表管理。 2.2、 资产管理系统，健全资产台账管理；包括：资产管理、资产分类、生命周期管理、供应商管理和资产报表等功能。资源信息库将为医院提供完整的信息网资产类别，包括：网络设备、服务器、桌面主机、软件资产、网络链路、布线系统，为每类资产提供管理、来源、维护、调拨、保修、报废等属性类别。 2.3、流程服务管理，包括事件管理、问题管理、变更管理、服务级别管理、知识库管理、计划作业管理、报表管理，以及支持移动端等功能。 2.4、提供数据集中展示大屏，通过各类图形组件、效果集成，实现关键指标、服务过程等信息中心运营管理数据多角度、透明化、三维可视化展示。 | 套 | 1
二十二、 | 态势感知系统 | 态势感知异常威胁检测分析功能 1. 支持自动判断ARP攻击，拒绝服务攻击，DOS攻击，TCP端口扫描，HTTP、SMTP、POP3可疑会话行为，并提供相应安全事件的单独专项分析视图。 2. 可对自定义应用性能定制告警规则功能，能够对各种KPI指标的多种参数逻辑或、逻辑与的灵活组合警报，支持制定告警评估的工作日时间，触发时间1秒、10秒、1分钟、5分钟、10分钟等样本评估间隔。业务告警设置能够对设置的告警阈值结合历史数据进行告警模拟和试算，以确定告警设置有效性。告警支持与应用的可视化视图结合，能够通过可视化的方式直观区分网络、应用、主机的问题。 3. 支持对网络中的总体流量异常、关键主机流量异常以及关键应用流量异常进行监控和报警。能够自定义设定如TCP 发送SYN包与TCP接收SYN ACK包等相关KPI并自定义及阀值设定告警，发现网络中潜在的流量突发、DDOS、扫描攻击、主机受控的行为 ，告警触发时间支持1秒、10秒、1分钟等样本评估间隔。 4. 支持基于自定义木马病毒特征值、可疑域名、邮件敏感字的流量监测，监测异常的TCP/UDP通讯并产生告警，以便准确掌握安全异常的问题主机。 5. 支持基于异常访问的黑白名单产生报警。通过设定主机、应用的黑名单，发现异常网络访问产生警报。 6. 支持流量突发警报，可配置比特率峰值、数据包等统计指标，配置突增/突降的百分比阈值；警报触发时间间隔可定义1秒、10秒、1分钟、5分钟、10分钟时间间隔。 2、态势感知可视化分析功能 1. 提供可视化管理分析功能，实现对流量分析设备的集中配置和统一管理，能够通过可视化分析中心对流量分析设备采集到的流量进行多维度关联分析和可视化呈现。 2. 应用梳理支持根据访问次数进行过滤，访问次数至少包括TCP同步包、三次握手次数、连接请求总数、连接失败次数。支持根据访问次数进行低频、中频、高频访问设置。 3. 能够图形化呈现最多如A-B-C-D四层IP访问关系。支持对业务系统访问关系、访问路径的图形化梳理监控，并能对业务访问的各个应用组件性能、访问路径性能监控评估，支持对同一路径中多点监控数据对比分析。 4. 支持绘制业务应用的网络传输路径，能够将每个组成业务系统的应用从客户端到服务端的网络传输路径以图形化方式呈现。支持对节点进行分组和组坐标设置，能够在业务逻辑展示中根据设置的组坐标对相关节点进行显示和隐藏。 5. 在业务分析界面能够直观展示每各个应用的关键运行指标，每个应用节点上可显示的指标数量不少于3个，每条连线上可显示的指标数量不少于3个，且支持用户自定义选择哪些性能参数作为关键指标显示。 6. 能够结合网络拓扑，构建网络全局性能的监控视图，并通过针对各个监控探针的数据分析指标对比评估，并能通过SNMP读取网络设备信息，获取交换机CPU、内存、接口等情况。 7. 提供图形化的安全分析界面，能够将网络中所有存在异常安全威胁的IP地址进行预警提示，并且对于有安全威胁流量交互的IP地址进行连线并预警提示。 8. 支持根据关键字、通配符、字段等信息对指定时间内的HTTP日志、FTP日志、Telnet日志、SMTP日志、DNS日志、POP3日志进行查询和检索。 9. 支持在线特征码检索，检索条件支持输入payload中任意一段字符串，结果呈现该payload所在的所有TCP/UDP会话流。且支持该任意流量的完整数据下载。 态势感知网络流量回溯分析功能 配置及性能 1. 提供软硬一体化采集分析设备一台，配置提供万光口流量采集口≥2个，千兆光口流量采集口≥4个；提供千兆管理电口≥2个，内置存储硬盘≥64TB SATA硬盘；（满配光模块） 2. 流量处理能力≥10Gbps，数据包处理能力≥6,000,000pps，TCP/UDP会话处理能力≥60万/秒。 流量采集 1. 支持多存储区域配置，可为不同的监控链路分配不同的存储空间，能够配置数据包存储路径、分析统计数据与数据包的存储比例，以及警报日志的存储空间；可针对1秒、10秒、1分钟、1小时、1天等时间精度统计数据以及原始数据包自定义分配存储空间，使不同链路采集的数据互不干扰； 2. 支持原始通讯数据包回放，能够将已捕获的数据包文件在系统上进行回放分析，实现与实时采集链路相同的分析功能。回放分析界面和功能与实时采集链路的相同。数据包格式包括并不限于：cap、pcap、cscpkt、rawpkt等主流数据包格式。 3. 支持将采集接口根据VLAN、MPLS VPN、VxLAN、NETFLOW、GRE、网段、物理地址建立子链路分析，实现对特定MPLS、GRE、NETFLOW、IP网段、VLAN、Vxlan、MAC流量的分析，并支持将不同采集接口下的VLAN、MPLS VPN、VxLAN、NETFLOW、GRE、网段、物理地址子链路聚合为同一条逻辑分析链路，即逻辑分析链路具备和物理接口一致的分析功能 网络流量统计分析功能 1. 支持按照1秒钟、10秒、1分钟、5分钟、10分钟、1小时，1天时间刻度进行数据回溯分析，支持任意时间段数据回溯，能自动关联展现该时间段的概要统计、网络应用、IP地址、物理地址、IP会话、物理会话、TCP会话、UDP会话、警报日志等参数，并能对各指标参数TOP N升降序排名（同时展现的最大数量不少于500,000）； 2. 支持毫秒级精度流量分析，提供毫秒级分析视图，能够实时展示毫秒级流量分析趋势图，统计毫秒级总数据包、进网数据包、出网数据包、毫秒级总流量、进网流量、出网流量。 3. 支持统计检索指定时间范围的应用、主机、IP会话、TCP/UDP会话的通讯流量信息，分析统计的流量指标包括接收发送流量，接收发送数据包，比特率，数据包率，tcp连接请求数量，tcp同步响应数量，tcp同步重置数量，数据包的发收比，tcp连接请求无响应次数，tcp连接请求被重置次数等流量参数，并能够根据参数的大小进行排序。双向的tcp重传，tcp分段丢失，三次握手时延，tcp ack时延，三次握手时延，tcp ack时延，重传率，分段丢失率，平均ACK时延，TCP交易数量，最大响应时间，平均响应时间等，分析指标至少不少于100种，最高分析精度至少支持1秒级； 4. 支持对链路IP主机进行回溯分析，分析指标包括但不限于以下类型：IP版本、总字节数、发送字节数、接收字节数、进字节数、出字节数、比特率、发送比特率（有效载荷）、接收比特率（有效载荷）、字节收发比、数据包收发比、峰值数据包、峰值流量、广播数据包数、组播数据包数、发送/接收送TCP同步重传包、发送/接收TCP同步确认重传包、发送/接收TCP重传率、发送/接收TCP分段丢失率、发送/接收TCP数据包数（有效载荷）、广播流量、组播流量、地理位置、ICMP丢包率、ICMP最大/最小/平均回应时间等；支持同时展现的IP主机最大数量不少于500,000。 态势感知应用服务质量监控 1. 自定义网络应用的数据类型趋势图至少可选择比特率、连接时间、连接状态、响应时间、会话统计、TCP交易数量、数据包大小分布占比、每秒数据包数、每秒TCP数据包数、TCP窗口为0次数等。 2. 能够对任意时段指定应用的服务质量关键指标进行分析，服务质量关键指标应当包括：总流量（总流量、上行流量、下行流量）、数据包（总数据包、上行数据包、下行数据包）、TCP数据包（TCP SYN，TCP SYN ACK，上行TCP重置包、下行TCP重置包）、TCP连接请求无响应次数、TCP连接请求被重置次数、RTT（客户端、服务器端RTT）、TCP ACK时延（客户端ACK时延、服务器ACK时延）、重传数量（上下行重传数量、上下行TCP分段丢失数量、上下行TCP重复确认数量）、重传率、分段丢失率、会话数量（新建会话数量，关闭会话数量，活动会话数量）、TCP 0窗口数量（客户端TCP 0窗口数量、服务器TCP 0窗口数量0、交易处理数量（交易总数、请求数量、响应数量）、响应时间（平均响应时间，最大响应时间，最小响应时间）等、adepx指数，监控指标不得低于100种，所有指标支持1秒精度刷新。 3. 支持对同步TCP和异步TCP交易、HTTP交易、XML、JSON交易性能进行分析。提供对MySQL、SqlServer、Oracle、cache、DB2数据库交易性能进行分析，支持对以上数据库的SQL语句进行分析和提取展示，提供至少1秒、10秒、1分钟、5分钟、10分钟精度统计（请求次数、响应次数、无响应次数、交易处理时间等指标） 态势感知TCP/UDP会话分析功能 1. 支持检索并展示以上任意指定对象（如:TCP/UDP会话五元组、服务节点开放的TCP/UDP的服务端口、客户端到服务器服务端口的全量访问统计）的1秒级精度流量，包率等曲线，并根据用户所选时间展示精度1秒的全量关联分析统计数据。所有统计分析指标参数能够支持1秒级精度检索呈现，针对关键KPI指标趋势（如比特率、包率）支持1秒级实时刷新。 2. 支持统计分析所有TCP会话的通讯流量信息，包括会话的开始时间，持续时间，应用名称，应用协议类型，重传数量，分段丢失数量，重传率，分段丢失率，平均ACK时延，TCP交易数量，最大响应时间，平均响应时间等，单页面同时展现的TCP会话最大数量不少于50万条。 协议识别及解码 1. 系统中内置自主产权的数据包解码器，支持在线进行数据包的快速解码分析，无须先下载数据包到电脑然后再利用其它工具进行事后解码分析，能够支持数据包2-7层的解码展现。能够直观的还原TCP5元组的交互时序。 2. 能够识别至少1200种标准协议流量，例如PPP，POP3，FTP，BGP，HTTP，TELNET，以及在不使用第三方解码工具的情况下，支持解码至少600种常见协议数据包。 | 套 | 1
二十三、 | 机房现有安全产品升级 | 升级机房现有安全产品保证通过三级等级测评（现有安全产品清单：外网防火墙1台，安全隔离网闸1台，专网防火墙1台，内网防火墙2台，入侵检测系统1套、数据库审计系统1套，堡垒机1台、网络杀毒软件1套） | 套 | 1
二十四、 | 数据容灾备份一体机 | 对数据实现CDP级别持续数据容灾：本次配置CDP功能授权为90TB前端容量授权（并配置相应的存储），非去重，非压缩后容量；CDP应将加密后数据异步实时（RPO<5s,RTO<10m)传输到异地容灾系统，同时在源端出现故障时可以实现一键切换，、保障业务连续性。同时，CDP系统应具有备份功能，包含不限制容量的备份数据（数据库、文件、虚拟机）即刻加载功能，方便本地数据出现故障时，可实现应急接管、快速挂载（RTO<15m)并可满足测试使用。本次还需包含除影像数据外的所有业务系统备份数据存放至异地的三年服务费用。 | 套 | 1