附件：报名表

| 下肢器械箱Ⅲ型全套器械明细如下： 器械包编码：211002- 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 配 置 数 |
| 1 | 208014-6 | 钻 头 | 3.2*150 | 支 | 2 |
| 2 | 208015-9 | 钻 头 | 4.5*200 | 支 | 2 |
| 3 | 208011-5 | 牵引针 | φ2.0*250 | 支 | 2 |
| 4 | 208011-6 | 牵引针 | φ2.5*250 | 支 | 2 |
| 5 | 201020-2 | 导向器 | ψ4.5-6.5 | 把 | 1 |
| 6 | 201020-5 | 导向器 | ψ3.2-4.5 | 把 | 1 |
| 7 | 201011-4 | 测深器 | 120mm | 把 | 1 |
| 8 | 204008-2 | 咬骨钳 | 直头240*4mm | 把 | 1 |
| 9 | 304-0005 | 方骨刀 | 15mm | 把 | 1 |
| 10 | 201033-2 | 提骨钩 | 大 号 | 把 | 1 |
| 11 | 201018 | 平头钢丝钳 | / | 把 | 1 |
| 12 | 201024-2 | 带尖复位钳 | 大 号 | 把 | 1 |
| 13 | 201027-2 | 弯头复位钳 | 大 号 | 把 | 1 |
| 14 | 201034-3 | 钢丝导引器 | 大 号 | 把 | 1 |
| 15 | 201041 | 下肢埋头钻 | ψ8.0 | 把 | 1 |
| 16 | 201013-4 | 双关节钢丝 | ψ3.0mm | 把 | 1 |
| 17 | 201010-2 | 克氏针折弯器 | 2.0\2.5 | 把 | 1 |
| 18 | 201039-13 | 微创肌肉拉钩 | 30*70 | 把 | 1 |
| 19 | 201039-14 | 微创肌肉拉钩 | 40*80 | 把 | 1 |
| 20 | 205009-16 | 骨刮匙(铝柄) | 5mm | 把 | 1 |
| 21 | 201001-4 | 骨锤(硅胶柄) | 大 号 | 把 | 1 |
| 22 | 201030-3 | 加长骨膜剥离器 | 12mm | 把 | 1 |
| 23 | 201030-4 | 加长骨膜剥离器 | 16mm | 把 | 1 |
| 24 | 201009 | 下肢钢板折弯器 | 普通型 | 把 | 1 |
| 25 | 201031-13 | 内六角起子(硅胶) | SW3.5mm | 把 | 1 |
| 26 | 201028-2 | 自动中心化持骨钳 | 大 号 | 把 | 2 |
| 27 |  | 器械消毒盒 |  | 个 | 1 |

| 上肢器械箱SZ-05全套器械明细如下：器械包编码：211001-5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 配 置 数 |
| 1 | 208015-14 | 钻头 | ψ2.5*200 | 根 | 2 |
| 2 | 208015-2 | 钻头 | ψ2.8*200 | 根 | 2 |
| 3 | 208015-5 | 钻头 | ψ3.2*200 | 根 | 2 |
| 4 | 210008-1 | 钻头限位器 | ψ2.5 | 个 | 1 |
| 5 | 210008-8 | 钻头限位器 | ψ2.8 | 个 | 1 |
| 6 | 210008-2 | 钻头限位器 | ψ3.2 | 个 | 1 |
| 7 | YBT-1010 | 快装丝锥(AO) | HA3.5 | 把 | 1 |
| 8 | 210002-14 | 快装丝锥(AO) | HB4.0 | 把1 | 1 |
| 9 | YBT-1007 | 快装锁定丝锥(AO) | HC3.5 | 把 | 1 |
| 10 | 210002-15 | 快装锁定丝锥(AO) | HC4.0 | 把 | 1 |
| 11 | 202005-4 | 打滑取出器 | SW2.5*150mm | 把 | 1 |
| 12 | WY-210011-1 | 扭力手柄(AO) | 1.5N/M | 套 | 1 |
| 13 | 202006-18 | 六角起子 | SW2.5*150mm | 把 | 2 |
| 14 | 201020-11 | 导向器 | 3.5mm/4.0mm | 把 | 1 |
| 15 | 201019-1 | 双头加压导钻 | 2.5mm | 把 | 1 |
| 16 | 210004-14 | 锁定板钻套 | ψ2.8 | 把 | 2 |
| 17 | 210004-3 | 锁定板钻套 | ψ3.2 | 把 | 2 |
| 18 | 201007-1 | 重建钢板折弯器 | 万能型 | 套 | 1 |
| 19 | 201028-1 | 自动化中心持骨钳 | 小号 | 把 | 2 |
| 20 | 201024-1 | 带尖复位钳 | 小号 | 把 | 1 |
| 21 | 201027-1 | 弯头复位钳 | 小号 | 把 | 1 |
| 22 | 201029-1 | 骨膜剥离器 | 6mm | 把 | 1 |
| 23 | 201029-2 | 骨膜剥离器 | 8mm | 把 | 1 |
| 24 | WY-102009-CS | 上肢骨撬 | / | 把 | 1 |
| 25 | 201011-10 | 测深器(上肢) | 90mm | 把 | 1 |
| 26 | 202009-1 | T型快装手柄 | 铁柄 | 把 | 1 |
| 27 | 202010-1 | 直型快装手柄 | AO | 把 | 1 |
| 28 | BL063 | 快换接头 | / | 把 | 1 |
| 29 |  | 器械盒 | / | 个 | 1 |