项目技术、服务及其他商务要求

本部采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足，否则按照无效响应文件处理。

- 一、项目名称：乐至县中医医院住院楼防火门自动管理系统项目

- 二、预算价格和最高限价：33975元

- 三、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 最高限单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动闭门器 | 1.安装部位(室内)；2.安装方式：明装 | 套 | 18 | 320 | 5760 |
| 2 | 防火门监控主机 | 1.安装部位(室内)；2.型号、规格：64点位；3.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4300 | 4300 |
| 3 | 防火门监控信号线 | 1.安装部位安装部位(室内)；2.型号、规格：RVS2*1.5；3.安装方式：明敷，管内敷设 | 米 | 550 | 8 | 4400 |
| 4 | 电动闭门器电源线 | 1.安装部位(室内)；2.型号、规格：RVS2*2.5；3.安装方式：明敷，管内敷设 | 米 | 550 | 12 | 6600 |
| 5 | 20KBG配管 | 1.安装部位(室内)；2.型号、规格：20KBG管；3.安装方式：明敷 | 米 | 350 | 14 | 4900 |
| 6 | 防火门 | 1.安装部位(室内)；2.材质：钢木；3.安装方式。 | ㎡ | 12.9 | 350 | 4515 |
| 7 | 防火门安装费及运费 | 满足项目要求 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | 旧防火门拆除 | 满足项目要求 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 系统调试 | 满足项目要求 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 33975 |

二、★技术服务要求

1、将现住院部2~10层电梯间防火门，共9层电梯间常闭式防火门通过技术手段改造为常开式防火门。

2、更换已变形、损坏的防火门四个，要求均为甲级防火门（按照B12955-2024标准）。尺寸1430x2120mm、2070x1450mm、1740x2060mm、1740x2060mm（具体尺寸以实地测量为准），安装方式需符合最新消防相关要求规范。安装前提供防火门质量检测报告、3c合格认证等。

三、★商务要求

(一)施工周期和地点

1.施工周期:自采购合同签订之日起30天内。

2.施工地点：采购人指定地点。

（二）付款方式

银行转账。完成工程内容，验收合格后30天内支付总价款90%，其余10%为质保金，保修期满后15天内支付。

（三）验收

供应商提出验收申请后，由采购人在7天内自行组织验收。验收标准严格按照《四川省政府采购采购需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及国家（行业）的相关要求进行验收。

（四）售后服务

产品保修期半年，保修期内如出现功能异常、设备损坏等情况需要免费维修、更换和及时处理。一般问题不超过6小时，紧急问题不超过2小时处理。