### 第一部分 项目技术、服务及商务要求

1. 项目名称：四川省乐至县中医医院医养中心新增防火门门禁系统项目采购公告项目

二、预算金额及最高限价：最高限价14870元

三、项目内容：

采购项目需求：

1、将医养中心2~4楼，共三层的12个防火门增加门禁系统。

2、每层共四个门，子母门两个、双开门两个。需采用电磁锁形式，门内外两侧均安装门禁刷卡机。

3、门禁刷卡机至少需要同时具备刷卡和密码解锁功能。

4、具备相应管理程序，门禁卡不少于60张。

四、★技术服务要求

1、乙方须提供全新的货物，货物外包装、货品完好且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目文件的质量要求和技术指标。

3、货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、安装过程中，安全责任由乙方自行承担。

5、签订合同后7个工作日内完成项目内容。

五、★商务要求

（一）项目地点：乐至县二环路东一段505号

（二）付款方式：转账，经验收使用无任何质量问题后，乙方提供正规的全额增值税普通发票后30天内支付项目全额款项。

（四）验收标准：成交人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行验收。