第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院卫生类医疗耗材采购项目

二、预算金额及最高限价：预算金额161360.6元；最高限价161360.6元。

三、项目内容：

| 序号 | 物品名称 | 基本规格 | 单位 | 数量 | 最高限单价 | 最高限总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用无菌敷贴（输液贴） | 70mm*35mm，100贴/盒 | 盒 | 140 | 3 | 420 |
| 2 | 脱脂棉球 | 250g/包 | 包 | 97 | 14 | 1358 |
| 3 | 一次性使用床罩 | 90cm*220cm | 张 | 1350 | 2.12 | 2862 |
| 4 | 一次性使用床罩 | 12cm0*220cm | 张 | 1200 | 3.63 | 4356 |
| 5 | 纱布绷带 | 8cm*600cm | 卷 | 4250 | 1.18 | 5015 |
| 6 | 医用脱脂棉卷 | 500g | 个 | 83 | 20 | 1660 |
| 7 | 一次性使用手术衣 | 120cm*120cm | 件 | 34 | 5.4 | 183.6 |
| 8 | 医用丝绸胶带 | 1.25cm*9.1m | 卷 | 50 | 14 | 700 |
| 9 | 灭菌手套 | 6.5#、7#、7.5#、8# 无粉 | 付 | 10000 | 2.05 | 20500 |
| 10 | 一次性使用橡胶检查手套 | 6.5#7.5# | 付 | 49200 | 0.98 | 48216 |
| 11 | 一次性使用帽子 | 120个/包 | 个 | 12000 | 0.29 | 3480 |
| 12 | 一次性使用帽子 | 100个/包 | 个 | 9000 | 0.3 | 2700 |
| 13 | 压敏胶带 | 1.25cm*910cm | 卷 | 8640 | 0.65 | 5616 |
| 14 | 一次性PE手套 | 中号,100只/袋 | 袋 | 5300 | 4.8 | 25440 |
| 15 | 一次性使用医用棉签 | 15支/袋*20袋/包 | 包 | 350 | 15 | 5250 |
| 16 | 一次性使用医用棉签 | M40 1920支/包 | 包 | 280 | 25 | 7000 |
| 17 | 一次性使用医用棉签 | M10 1000支/包 | 包 | 300 | 30 | 9000 |
| 18 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 630 | 2.4 | 1512 |
| 19 | 钠石灰 | 500g/袋 | 袋 | 320 | 8.4 | 2688 |
| 20 | 弹力绷带网帽 | 8# | 只 | 250 | 1 | 250 |
| 21 | 弹性绷带 | 平纹7.5cm*450cm | 卷 | 260 | 3.1 | 806 |
| 22 | 弹性绷带 | 平纹10cm*450cm | 卷 | 120 | 3.2 | 384 |
| 23 | 驱血带 | 10cm*2m | 卷 | 30 | 22 | 660 |
| 24 | 液体石蜡 | 450ml | 瓶 | 160 | 9 | 1440 |
| 25 | 绑扎胶布 | 26cm*500cm | 卷 | 50 | 20 | 1000 |
| 26 | 扎丝 | 0.8#、1.2# | 卷 | 30 | 52 | 1560 |
| 27 | 腹带（胎监带） | 护腹型 | 付 | 115 | 12 | 1380 |
| 28 | 粘胶型石膏绷带 | 10cm*460cm | 卷 | 108 | 5 | 540 |
| 29 | 粘胶型石膏绷带 | 15cm*460cm | 卷 | 76 | 6 | 456 |
| 30 | 压舌板 | 150mm | 块 | 1000 | 0.12 | 120 |
| 31 | 一次性使用拭子 | 100支/包 | 支 | 8000 | 0.4 | 3200 |
| 32 | 一次性使用捆扎止血带 | 6mm*9mm | 米 | 300 | 0.96 | 288 |
| 33 | 胃镜咬嘴 | 平口宽松紧 | 个 | 1650 | 0.8 | 1320 |
|  | 合计 |  |  |  | 163090.6 |  |

- 四、技术要求

| 序号 | 物品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用无菌敷贴（输液贴） | 1.用于医疗机构输液时固定输液针头及导管贴敷。 2.由基材无纺布或PE膜或PU膜、吸水垫、医用压敏胶、离型纸组成。 3.经环氧乙烷灭菌，无菌产品。 4.一盒100片。 |
| 2 | 脱脂棉球 | 脱脂棉球：对皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。应采用符合YY0330规定的脱脂棉制成，非灭菌产品。保质期≥2年。 |
| 3 | 一次性使用床罩 | 1.床罩由符合FZ/T 64005要求的非织造布和松紧带加工而成。 2.床罩成型整齐，表面洁净、平整、色泽均匀、无污渍、无破损。 3.长:900mm~2200mm，宽:1200mm~2200mm，尺寸允差±10%。 3.床罩所用非织造布规格应不低于20g/㎡。 4.床罩所用非织造布的纵向断裂强力≥20N，横向断裂强力≥14 N。 5.床罩的缝制部分要结实牢固、针码均匀，无跳针、露针缺陷，针距40mm内不少于6针。 6.床罩所用的松紧带应拉长为其2倍三次不断裂。 |
| 4 | 一次性使用床罩 |  |
| 5 | 纱布绷带 | 1.尺寸:纱布带的尺寸应符合8*600cm的规定，宽度±10%，长度±15% 2.外观:纱布绷带表面应洁净、整齐，不得有污点、污物和破洞。 3.经密度:炒布细带所用脱脂棉纱布的经密度10cm内不少于80根。 4.非无菌。 |
| 6 | 医用脱脂棉卷 | 卷状，由100%天然棉花经脱脂、漂白、加工而成，未灭菌。 |
| 7 | 一次性使用手术衣 | 1.由前身、后身、袖子、系带组成。 2.外观质量：洁净整齐，色泽均匀一致，无污渍、破损、油渍、偏斜等缺陷，各部位平直牢固。 薄膜尺寸要求：袖子若缝纫或热合聚乙烯薄膜/淋膜无纺布，厚度不小于0.01mm，长度不小于200mm；前胸若缝纫或热合聚乙烯薄膜/淋膜无纺布，厚度不小于0.01mm，长度不小于600mm，宽度不小于400mm。 缝纫及热合质量：缝纫牢固、成型整齐，针码均匀平直，无跳针、开线、漏线，40mm 内针数不少于 8 针；热合部分牢固不开缝，无焦糊缺陷。 系带性能：腰带长度不少于 40cm，脖带长度不少于 20cm，系带与手术衣连接牢固，连接处可承受 10N 拉力。 3.核心性能指标 阻微生物穿透：干态下非关键区域≤300cfu；湿态下关键区域≥2.8。 洁净度：关键区域微粒物质≤3.5IPM。 落絮性能：关键区域与非关键区域落絮累计数均≤4.0Log。 抗渗水性：关键区域≥20cmH₂O，非关键区域≥10cmH₂O。 胀破强度：干态下关键区域≥40kPa，非关键区域≥40kPa；湿态下关键区域≥40kPa。 断裂强力：干态下关键区域≥20N，非关键区域≥2N；湿态下关键区域≥20N。 无菌要求：产品需无菌，经环氧乙烷灭菌后，残留量不大于 10μg/g。 |
| 8 | 医用丝绸胶带 | 1.产品组成：由背衬、粘胶和解卷剂组成，完全重叠地缠绕于内芯上。 2.产品材质：背衬采用高强度人造丝绸，胶带的一面涂以丙烯酸酯医用粘胶，另一面涂以聚氨酯解卷剂。内芯为纸质。 3.产品尺寸：约1.25cm*9.1m 4.适应范围：用于对创面敷料、绷带等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 5.理化性能：胶带对钢板的粘接力：2.5N/25mm～15N/25mm 胶带持粘性：粘贴于钢板的胶带顶端下滑位移≦2.5 mm。 |
| 9 | 灭菌手套 | 规格：6.5、7、7.5、8；由天然乳胶橡胶制成，不漏水；拉伸性能：老化前，扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤20N，老化后，扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%；表面残余粉末限量：有粉手套≤10mg/dm2,有粉手套≤2.0mg/只；产品需经钴60辐射灭菌或环氧乙烷灭菌后达到无菌。产品如经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10ug/g。 |
| 10 | 一次性使用橡胶检查手套 | 1.产品分光面和麻面，手套不透水性、拉伸性能应符合GB10213的规定。 2.手套为无菌产品，无菌有效期≥2年，环氧乙烷残留量≤10ug/g。 |
| 11 | 一次性使用帽子 | 1.采用薄型粘合法非织造布及松紧带制成，尺寸：长度 42cm、宽度 2cm，允许误差 ±10%。 2. 折叠平整，表面清洁无污迹、无破损；机压热合牢固，无脱线、跳针。 3. 非织造布单位面积质量≥15g/m²，表面抗湿性沾水等级不低于 GB/T4745-2012 中 GB3 级。 4. 经环氧乙烷灭菌，无菌；环氧乙烷残留量≤10mg/kg。 |
| 12 | 一次性使用帽子 | 1. 采用薄型粘合法非织造布制成，尺寸：帽顶直径 64cm、帽沿宽 14cm，允许误差 ±10%。 2. 折叠平整，表面清洁无污迹、无破损；缝制平直，无明显波浪和倾斜，无脱线、跳针，缝制线密度≥8 针 / 3cm，缝纫条距≥0.3cm。 3. 非织造布单位面积质量≥20g/m²，表面抗湿性沾水等级不低于 GB/T4745-2012 中 GB3 级。 4. 经环氧乙烷灭菌，无菌；环氧乙烷残留量≤10mg/kg。 |
| 13 | 压敏胶带 | 1.无纺布型，以无纺布为背贴材料，表面洁净。 2.背贴剥离强度≥1N/cm,持粘性≤2.5mm，透水蒸气且具有弹性，每24小时水蒸气渗透不小于500g/m2,恢复长度不大于全伸展长度的80%。 |
| 14 | 一次性PE手套 | 1.分大中小号，无菌产品，表面无气泡、无砂眼、无撕裂。 2.拉断力≥5N。 |
| 15 | 一次性使用医用棉签 | 1.无菌型。 2.棉签棉头脱脂棉应无色斑、污点及异物，无臭、无味。竹签表面应无毛刺及霉斑。 3.棉签长度180±20mm，竹签直径2.5±0.5mm，棉头长度 60±20mm，棉头直径 15±5mm 4.棉头脱脂棉应≥ 25g/100 支。 |
| 16 | 一次性使用医用棉签 | 1.棉头无异味、无污迹；签杆光滑无霉斑无毛刺，整体无漏裹棉球的虚签。 2.每 100 支含棉量不小于 3g 3.每小包装数量偏差为标示数量的 ±10% 4.无菌型，环氧乙烷残留量≤10μg/g；重金属含量：铅≤1ppm、镉≤0.5ppm；需完成菌落总数测定、大肠菌群筛查，不得检出金黄色葡萄球菌等致病菌 5.长度约12cm |
| 17 | 一次性使用医用棉签 |  |
| 18 | 医用超声耦合剂 | 1.无色或浅色透明凝胶状，无不溶性异物。 2.性能指标需满足：pH值5.5～8.0；黏度（25℃）≥15 Pa·s；声速（35℃）1520～1620m/s；声特性阻抗（35℃）1.5×10⁶～1.7×10⁶ Pa·s/m；声衰减（35℃）≤0.1dB/(cm·MHz)。 3.有效期不低于2年 |
| 19 | 钠石灰 | 1.供医疗机构用于封闭麻醉时吸收二氧化碳。 2.产品正常工作环境为温度5℃~40℃，相对湿度≤80%。 3.理化性能需满足：二氧化碳吸收率≥19%；水分含量10.0%~15.0%；吸湿率≤7.5%；颗粒直径0.45mm~4.0mm，其中未通过4.0mm筛部分≤1%，通过0.45mm筛部分≤2%；颗粒硬度（0.45mm筛）≥80%。 4.常见规格包括4.5kg桶装、500g盒装或瓶装。 5.检验方法应符合HG/T3921等相关标准。 |
| 20 | 弹力绷带网帽 | 1.应清洁、经纬纹路清晰、无断线、无破线。 2.尺寸:底部周长190（±10）cm、高度150（±10）cm。 3.径向伸长率≥2.5倍，径向恢复率≥70%。 |
| 21 | 弹性绷带 | 1.规格尺寸：卷状、氨纶本白平纹、7.5cm*450cm、10cm*450cm；2.外观：无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷，绷带编制应厚薄均匀、边缘平整、不允许有并线、跳针、漏针、破损、拼接等现象；3.采用脱脂全棉线、橡筋、氨纶包芯纱、高弹丝等制造；4.平纹绷带伸展率应不小于180%，平纹绷带回缩率应不大于65% |
| 22 | 弹性绷带 |  |
| 23 | 驱血带 | 用于骨科四肢手术，止血设备配套使用，减少手术出血量 |
| 24 | 液体石蜡 | 1.理化指标符合《中华人民共和国药典》相关规定； 2.净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定； 3.主要做软青剂及探剂的基质等 |
| 25 | 绑扎胶布 | 1.由棉布、热熔胶、保护层组成，保护层为上浆纱布（纱底）。 2.宽26cm，允许偏差不低于22cm；长500cm，允许偏差不低于480cm。 3.持粘性：医用胶布的持粘性应不超过2.5mm。 4.剥离强度：医用胶布剥离强度应不小于1.0N/cm。 |
| 26 | 扎丝 | 1.供骨科内固定手术时做棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用； 2.型号Ф0.3、Ф0.4、Ф0.5、Ф0.6、Ф0.7、Ф0.8、Ф1.0、Ф1.2； 3.非无菌包装，采用GB4234.1中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。 4.应有良好的抗拉强度与反复弯曲性能、扭转性能。 5.表面应有良好的耐腐蚀性能，不得有不连续及锋棱、毛刺、附着物等缺陷。 |
| 27 | 腹带（胎监带） | 通过捆扎在病人的四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。 |
| 28 | 粘胶型石膏绷带 | 1.尺寸10cm*460cm、15cm*460cm；2.采用天然石膏和无毒胶质材料、优质清洁纱布制成，非无菌；3.绷带浸渍时间3-5分钟，固化时间3-8分钟 |
| 29 | 粘胶型石膏绷带 |  |
| 30 | 压舌板 | 1.木质或竹制； 2.尺寸长度150mm，宽度15-18mm，厚度1.6mm； 3.宽度、厚薄均匀，光洁平整，切边整齐，无毛刺；无霉斑异味及污渍； 4.含水量≤8% |
| 31 | 一次性使用拭子 | 由试管、棉签式拭子采样头、拭子柄和试管塞组成 |
| 32 | 一次性使用捆扎止血带 | 乳胶管型，选用天然乳胶制成，色泽浅黄，弹性好；非无菌产品，一次性使用。 |
| 33 | 胃镜咬嘴 | 1.咬嘴采用符合YY/T 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料或YY/T 0242-2007医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料制成。 2.胃镜检查使用，带松紧带。 |

- ★五、商务要求

- （一）合同时间和地点

1.合同时间：自合同签订之后一年。

2.履约地点：采购人指定地点。

- （二）合同价款及交货

1.合同价应是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。除项目成交费用外，采购人无需向供应商支付任何费用。

2.交货：按月分批交货。

- （三）付款方式

1.付款条件说明：根据每月耗材实际使用量，按月支付；每月配送的耗材质保期不得少于有效期限的三分之二，自入库之日起算。

2.支付款项前，供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票等资料。

注： 本章中带“★”部分为实质性要求，带“★”条款不满足，则按无效投标处理。以上涉及国标要求的均按国家最新标准执行。

# 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

## 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规和规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

## 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其他组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

## 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判公告、谈判文件第一章相关要求提供证明材料，格式自拟。

# 第二部分  “其他响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其他响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目谈判文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为           。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的资格性响应文件叁份；其他响应文件叁份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成员 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 工作内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理成员是指在本项目中负责行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-4

四、开标一览表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-5

五、分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

格式2-6

六、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第一章内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-9

## 九、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

## 格式2-10

## 十、供应商类似项目业绩合同或证明材料

## 格式2-11

## 十一、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟