第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目总体情况

（一）项目名称：乐至县中医医院住院部8楼和10楼病区提质改造项目

（二）项目所属分类：工程

（三）预算金额（元）22.56万元 。

（四）项目概况：拟对住院部8楼及10楼区域进行基础和流程改造，改造总面积1430㎡，详细见工程量清单表。

二、项目采购实施计划

（一）采购方式：竞争性谈判。

（二）是否允许分包：不允许。

（三）执行中小企业采购政策：本项目不适用。

三、★工程技术要求

详见附件：工程量清单（技术要求响应方式为：供应商提供工程报价清单）

四、★商务要求

（一）合同管理安排

1.合同定价方式：固定单价。

2.合同履行期限：自合同签订之日起60日

3.合同履约地点：采购人指定

（二）支付方式

付款进度安排：工程施工进度达到80%后，30天内支付合同总金额的40%；工程竣工且验收合格后，30日内支付合同总金额的40%；项目竣工审计完成后，30日内支付合同总金额的20%。

（三）验收交付

1.承包人已完成合同范围内的全部工程以及有关工作，包括试验、试运行以及检验均已完成，并符合国家有关工程施工验收规范、标准要求；已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料，承包人向采购人报送竣工验收申请报告。采购人在收到竣工验收申请报告后15日内,成立验收小组对工程进行验收，成交供应商协助验收。

2.采购人严格按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、成交人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.技术履约验收内容：总体必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。技术履约验收内容包括工程的外观、数量及规格、功能或性能及其它技术要求等。包括但不限于：

①‌外观检查‌：对工程的外观进行检查，包括工程整体是否完好等情况。

②‌数量核对‌：对工程的数量进行核对，如隔断、吊顶面积、长度、高度等，确保工程的数量与合同上的数量一致。

③品牌及型号核对‌：对电缆、管材等工程材料的品牌及型号是否与合同约定一致进行核对。

④‌规格检查‌：检查工程使用的木地板等规格尺寸是否符合要求。

⑤功能或性能查验：对管道、隔断等工程进行功能或性能查验，对数量较多的相同品类货物进行随机抽检；对于需要满足国家强制性标准的货物，供应商必须提供相应的凭证。

⑥安装检查‌：检查水管、电路等工程的安装部分是否满足安全、牢固、稳定等要求的检查。

4.商务履约验收内容：

（1）安全责任：成交供应商在进场后须严格按照国家（行业）相关规范要求进行施工，并完全接受采购人的合理化建议及相关部门的监督、检查。在项目实施过程中（包括但不限于原有成品的保护）的一切安全事故及遗留的安全隐患均由成交人自行承担。（供应商须提供承诺函原件，格式自拟）

（2）采购项目的价格构成：包括所有与本工程相关费用的一切费用。

（3）质保期：12个月。质保期自验收合格之日起计，质保期内出现任何质量问题，供应商在接到采购人通知后8小时内响应到场，在采购人规定时间内完成维护、维修或更换，并承担维护、维修或更换所需的一切费用。

（4）质量保修范围：供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

（5）在质保期内，供应商应提供7×8小时的服务响应，并提供服务人员的名单和联系方式，保证采购人可以随时找到相应的服务人员，并提供良好的售后服务至问题解决。

（6）漏项工程处理：施工过程中，发现招标文件存在漏项工程的，该漏项工程作为采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

（7）施工过程中出现隐蔽施工的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽工程检查，检查合格后方能进入下一道工序，检查所占用的时间不计入总工期。

（8）对于本工程原材料进场检验、隐蔽工程、施工关键工序等由采购人进行监督，确保工程质量。如出现未按照磋商相应文件质量要求提供合格产品的，供应商应无条件退换，直至产品合格为止；隐蔽工程和关键工序不符合施工规范要求影响工程质量的，供应商无条件返工，直至合格为止。

（9）主要材料（本项目使用的电缆、木地板、管材、轻钢龙骨、涂料等）在进场前提供产品合格证。

（四）违约责任

（1）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开工地，采购人有权对供应商处予人民币1000元/天的违约金并有权发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失由供应商自负，造成采购人损失的，采购人依法追究赔偿。

（2）供应商擅自更换项目经理的违约责任： 按照相关的法律、法规、规章等交由相关部门处罚，并处以工程中标价1%的违约金。

（3）工期延误：非采购人原因导致的工期延误，采购人有权对供应商处予人民币500元/天的违约金。

第二部分  投标文件格式

## 封  面

项目

投标文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

## 一、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

## 营业执照及其他资格证书

## 二、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标采购要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

## 三、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

四、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目采购文件（项目编号：     /      ），决定参加贵单位组织的本项目招标采购。

2、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程，报价为

进行报价。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的投标文件叁份，用于投标报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：         年     月     日

五、开标一览表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

六、分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

七、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

八、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日